Додаток 7

до Правил приймання стічних

вод споживачів у каналізаційну

мережу м.Харкова

Загальний коефіцієнт стоку додаткового обсягу стічних вод з території м. Харкова для площ стоку з різним видом поверхні

	Вид поверхні або площі стоку
	Загальний коефіцієнт стоку, к

	       покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття
	0,7

	       бруковані або щебеневі мостові
	0,5

	       райони населеного пункту без дорожніх покриттів,       

       сквери, бульвари
	0,25

	       газони
	0,1


