ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 40075815.

Місцезнаходження субʼєкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти – 603150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5; т.+05745-5-62-40, e-mail: hz_shch@lotus.pz.uz.gov.ua.

Місцезнаходження обʼєкта / промислового майданчика – 61052, м.Харків, Холодногірський р-н, майдан Привокзальний, 1.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля. Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність обʼєкт не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування обʼєкта.

Виробничий підрозділ вокзал станції Харків-Пасажирський філії «Вокзальна компанія» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» представляє собою комплекс споруд та будівель, розташований на одній станції і включає: пасажирську будівлю та павільйони, пасажирські платформи з навісами або без них, вокзальні переходи в одному або різних рівнях (пішохідні тунелі, мости, конкорси), малі архітектурні форми та візуальні комунікації.

До складу виробничої структури входять:

- приміщення вокзалу;

- котельня;

- лабораторія котельні;

- столярна дільниця;

- зварювальна дільниця;

- паркувальні майданчики – 2 од.

Забезпечення теплом в холодний період року будівель та споруд здійснюється котельнею, в якій встановлено три котли КВГ-4,65-150, що працюють на природному газі. Продукти спалювання природного газу відводяться через трубу.

Перед запуском котлів, для забезпечення безпечного запуску, виконується продувка газом газопроводів котлів для видалення з них газоповітряної суміші. Метан, що утворюється під час продувки відводиться до атмосфери через продувочні свічки. Відповідно до примітки 6 п.5 ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» та на підставі виконання п.5.4 ОНД-86, близькорозташовані джерела однотипного технологічного устаткування, розглядаємо як три організованих джерела.

Аналіз котлової води здійснюється в лабораторії. Склад води живлення котла повинен бути таким, щоб домішки в ній не перевищували допустимі межі конкретної конструкції котла. Якщо поживна вода не відповідає цим вимогам – вимогам до якості котлової води, її необхідно попередньо обробити для видалення домішок.

В якості альтернативного опалення використовуються печі металеві мобільні саморобні, що встановлені в будівлі вокзалу. Печі працюють на дровах.

Для забезпечення електрикою під час аварійних відключень від електромереж міста встановлені дизельні генератори (3 од.) та бензо-генератори (3 од.).

Зварювальні роботи здійснюються в зварювальній дільниці, в окремо розташовану приміщенні.

В столярній дільниці встановлено три деревообробні верстати та один заточний. Верстати: циркулярна пила та фугувальний верстат підключені до системи аспірації, яка обладнана газоочисною установкою – циклоном ЦОК-6. Відризний верстат та заточний не підключені до системи аспірації – викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок здійснюється через отвір воріт.

Фарбування будівель, споруд, устаткування та нанесення розміток здійснюється пензлем з використанням емалі ПФ.

Зберігання піску, який використовується для різноманітних потреб підрозділу, здійснюється в закритому складі, що зблокований з котельнею.

Для пасажирів та відвідувачів вокзалу обладнано два паркувальних майданчики – один на 150 машино-місць, другий – на 170 машино-місць.

Значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування наведено в таблиці.

| Найменування устаткування | Кіль-кість | Проектна виробнича потужність/ продуктивність | Фактична виробнича потужність/ продуктивність | Режим роботи устаткування, год/рік | Баланс часу роботи устаткування (час роботи / час простою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел КВГ-4,65-150 | 3 | 4,65 МВт | 4,23 МВт | Сезонний | 4320 / 4350 |
| Дизель-генератор | 3 | 53, 160, 180 кВт | 53, 160, 180 кВт | Періодичний | 50 / 8620 |
| Бензо-генератор | 3 | 2,5 та 6 кВт | 2,5 та 6 кВт | Періодичний | 50 / 8620 |
| Піч металева мобільна саморобна | 5 | 5 кВт | 5 кВт | Сезонний | 4320 / 4350 |
| Зварювальний апарат | 2 | 5 кВт | 5 кВт | Періодичний | 100 / 8660 |
| Циркулярна пила | 1 | 2,1 кВт | 2,1 кВт | Періодичний | 100 / 8660 |
| Відризний верстат | 1 | 2,2 кВт | 2,2 кВт | Періодичний | 100 / 8660 |
| Фугувальний верстат | 1 | 1,5 кВт | 1,5 кВт | Періодичний | 100 / 8660 |
| Заточний верстат | 1 | 0,5 кВт | 0,5 кВт | Періодичний | 100 / 8660 |

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками наведено в таблиці.

| Найменування устаткування | Кіль-кість | Дата введення в експлуатацію | Нормативний строк амортизації | Дата проведення реконструкції / модернізації | Зміни показників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел КВГ-4,65-150 | 3 | 2006, 2008, 2013 | 10 років | Не проводилась | - |
| Дизель-генератор | 3 | 2024 | 5 років | Не проводилась | - |
| Бензо-генератор | 3 | 2024 | 5 років | Не проводилась | - |
| Піч металева мобільна саморобна | 5 | 2023 | 5 років | Не проводилась | - |
| Зварювальний апарат | 2 | 2015 | 5 років | Не проводилась | - |
| Циркулярна пила | 1 | 2012 | 5 років | Не проводилась | - |
| Відризний верстат | 1 | 2010 | 5 років | Не проводилась | - |
| Фугувальний верстат | 1 | 2007 | 5 років | Не проводилась | - |
| Заточний верстат | 1 | 2010 | 5 років | Не проводилась | - |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 12.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього для обʼєкта / промислового майданчика |  |  | 10,8919 | 10,8919 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000/ 2902, 10293, 10431 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (недиференційований за складом пил (аерозоль), пил деревний, пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.)) | 0,1285 | 0,1285 | 3,0 |
| 2 | 04001/ 10102-44-0 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] | 1,5006 | 1,5006 | 1,0 |
| 3 | 05001/ 7446-09-5 | Сірки діоксид | 0,00201 | 0,00201 | 1,5 |
| 4 | 06000/ 630-08-0 | Оксид вуглецю | 8,7983 | 8,7983 | 1,5 |
| Усього |  |  | 10,4294 | 10,4294 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 01003/ 1309-37-1 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0004 | 0,0004 | 0,1 |
| 2 | 01104/ 1313-13-9 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0001 | 0,0001 | 0,005 |
| 3 | 11030/ 1330-20-7 | Ксилол | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Усього |  |  | 0,2005 | 0,2005 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами обʼєкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 11000/ 2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, уайт-спірит) | 0,2181 | 0,2181 | 1,5 |
| 2 | 12000/ 74-82-8 | Метан | 0,0372 | 0,0372 | 10 |
| 3 | 04003/ 7664-41-7 | Аміак | 0,001 | 0,001 | 1,5 |
| 4 | -/ 7631-86-9 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 5 | -/ 13463-67-7 | Титану діоксид | 0,00003 | 0,00003 | - |
| Усього |  |  | 0,2564 | 0,2564 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002/ - | Азоту (1) оксид [N2O] | 0,0056 | 0,0056 | 0,1 |
| 2 | 07000/ - | Вуглецю діоксид | 1999,7983 | 1999,7983 | 500 |
| Усього |  |  | 1999,8039 | 1999,8039 | - |

Таблиця 12.2. Характеристика установок очистки газу

| № джерела викиду | Найменуван-ня ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищен-ня газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS №/ CAS | код | найменування |  |  | обʼємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентра-ція, мг/м3 | масова витрата, г/с | обʼємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентра-ція, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Циклон | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом | 1 | ЦОК-6 | 0,489 | 372,63 | 0,1822216 | 0,486 | 89,43 | 0,043463 | 76 |

Таблиця 12.3. Дані потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від обʼєкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для обʼєкта / промислового майданчика | 10,892 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,129 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] | 1,501 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2O] | 0,006 |
| 04003 | Аміак | 0,001 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,002 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 8,798 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,418 |
| 11030 | Ксилол | 0,2 |
| 12000 | Метан | 0,037 |
| - | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| - | Титану діоксид | 0,000 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 1999,798 |

Таблиця 12.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

| Процеси спалювання в малих установках |  | код | 003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 10,471 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  | 0,109 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] |  | 1,501 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2O] |  | 0,006 |
| 05001 | Сірки діоксид |  | 0,002 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 8,798 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,018 |
| 12000 | Метан |  | 0,037 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  | 1999,804 |

| Зберігання, обробка та транспортування корисних копалин |  | код | 017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,004 |
| 04003 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  | 0,004 |

| Зберігання, оброблення та транспортування металопродукції |  | код | 030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,001 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) |  | 0,000 |
| - | Кремнію діоксид аморфний |  | 0,000 |
| - | Титану діоксид |  | 0,000 |

| Нанесення покриття |  | код | 034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,4 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,4 |
| 11030 | Ксилол |  | 0,2 |

| Деревообробна промисловість |  | код | 043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,016 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  | 0,016 |

| Інші стаціонарні джерела викидів |  | код | 060 |
| --- | --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,001 |
| 04003 | Аміак |  | 0,001 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Оскільки обʼєкт відноситься до третьої групи, заходи не плануються відповідно до вимог Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не встановлюються у зв’язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених та небезпечних забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Дотримуватися техрегламенту. Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Залпові джерела відсутні на обʼєкті.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан. Заходи не встановлюються. Вся територія обʼєкта знаходиться в задовільному стані.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для обʼєктів, які згідно з законодавством уважаються обʼєктами підвищеної небезпеки (включені до Державного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки). Обʼєкт не включено до Державного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо регулювання при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ)

Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) розроблені відповідно до РД 52.04.52-85.

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря у звʼязку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами складаються в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Залежно від рівня забруднення атмосфери складаються попередження трьох ступенів, яким відповідають три види роботи підприємства в період НМУ. Попередження першого ступеня складається, якщо передвіщається один з комплексів НМУ, при якому очікується концентрація в повітрі одного або декількох контрольованих речовин вище ГДК, другого ступеня – якщо передвіщаються два таких комплекси НМУ одночасно (наприклад, якщо при небезпечній швидкості вітру очікується піднята інверсія та несприятливий напрямок вітру, або коли очікуються концентрації одного або декількох контрольованих речовин вище 3 ГДК). Попередження третього ступеня складається в тому випадку, якщо після передачі попередження другого ступеня небезпеки зберігається високий рівень забруднення атмосфери, очікується збереження НМУ; при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або декількох шкідливих речовин вище 5 ГДК.

При надходженні цих попереджень від підрозділів ДСНС на підприємстві буде виконаний комплекс заходів, спрямованих на зниження забруднень атмосфери.

Заходи зі скорочення викидів при першому режимі роботи підприємства.

При першому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити скорочення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери приблизно на 15-20%. Ці заходи носять організаційно-технічний характер, їх можна швидко здійснити, вони не вимагають істотних витрат і не призводять до зниження продуктивності підприємства.

При розробці заходів по скороченню викидів при першому режимі доцільно враховувати наступні заходи загального характеру:

- заборонити роботу обладнання на форсованому режимі;

- заборонити продувку і чистку обладнання, ремонтні роботи, пов'язані з підвищеним виділенням шкідливих речовин в атмосферу;

- інтенсифікувати вологе прибирання виробничих приміщень підприємства, де це допускається правилами техніки безпеки.

Заходи зі скорочення викидів при другому режимі роботи підприємства.

При другому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити скорочення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери приблизно на 20-40%. Ці заходи включають в себе всі заходи, розроблені для першого режиму, а також заходи, що впливають на технологічні процеси і супроводжуються незначним зниженням продуктивності підприємства.

При розробці заходів по скороченню викидів при другому режимі доцільно враховувати наступні заходи загального характеру:

- зменшити інтенсивність технологічних процесів, пов’язаних з підвищеними викидами шкідливих речовин в атмосферу на тих підприємствах, де за рахунок інтенсифікації і використання більш якісної сировини можлива компенсація відставання в періоди НМУ;

- обмежити використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства згідно з раніше розробленими схемами маршрутів.

Заходи зі скорочення викидів при третьому режимі роботи підприємств.

При третьому режимі роботи підприємств заходи повинні забезпечити скорочення концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери приблизно на 40-60%, а в деяких особливо небезпечних умовах підприємствам слід повністю припинити викиди. Заходи третьому режимі включають в себе всі заходи, розроблені для першого і другого режимів, а також заходи, здійснення яких дозволяє знизити викиди забруднюючих речовин за рахунок тимчасового скорочення продуктивності підприємства.

При розробці заходів по скороченню викидів при третьому режимі доцільно враховувати наступні заходи загального характеру:

- знизити навантаження, що супроводжуються значними виділеннями забруднюючих речовин;

- відключити апарати та обладнання, робота яких пов’язана із значним забрудненням повітря;

- заборонити виїзд на лінії автотранспортних засобів (включаючи особистий транспорт) з неврегульованою двигунами. Склад відпрацьованих газів не повинен перевищувати гранично допустимі викиди шкідливих речовин, зазначених у ДСТУ 4277:2004 та 4276:2004.

Заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування на обʼєкті не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Заходи не плануються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведення інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним регламентам.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери виконані по програмі «ЕОЛ 2000 [h]» (Windows версія). Розрахункові модулі програми реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, що втримуються у викидах підприємств» ОНД-86.

На підставі проведених розрахунків концентрації забруднюючих речовин не перевищують затверджених гігієнічних регламентів.

Таблиця 12.5. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

| Номер джерела викидів: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місце розташування джерела викиду: |  |  |  |  |
| Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: |  |  |  |  |
| Висота викиду, метрів: |  |  |  |  |
| Найменування забруднюючих речовин | Граничнодопустимий викид відповідно за законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид |  | Строк досягнення |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| На обʼєкті відсутні джерела викидів, віднесені до основних |  |  |  |  |

Таблиця 12.6 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: №1 – труба котельні

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,086135 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,193467 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №2-3 – скидальні свічки котельні

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- метан – 0,208333 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №4 – скидальні свічки ГРП

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- метан – 0,208333 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №5 – труба лабораторії

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- аміак – 0,000492 з дати отримання дозволу.

Номери джерел викидів: №6 – труба печі металевої мобільної саморобної

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,029813 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,001218 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №6 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №7 – труба печі металевої мобільної саморобної

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,025583 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,000849 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №7 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №8 – труба печі металевої мобільної саморобної

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,02176 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,001115 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №8 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №9 – труба печі металевої мобільної саморобної

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,01976 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,00082 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №9 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №10 – труба печі металевої мобільної SKIF

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,099353 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,003278 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №10 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №11 – труба дизель-генератору

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,006151 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,01335 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,004762 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №11 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №12 – труба дизель-генератору

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,006668 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,01412 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,004925 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №12 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №13 – труба дизель-генератору

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,005425 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,010906 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,004104 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №13 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №15 – труба зварювальної дільниці

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001167 з дати отримання дозволу.

- Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,000317 з дати отримання дозволу.

Від організованого джерела викиду №15 здійснюються викиди забруднюючих речовин Кремнію діоксид аморфний та Титану діоксид, для яких норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Номери джерел викидів: №17 – труба циклону ЦОК-6

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: №22-24 – труба бензо-генератору

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 150 | З дати отримання дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати:

- Оксид вуглецю – 0,000111 з дати отримання дозволу.

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,002778 з дати отримання дозволу.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,002778 з дати отримання дозволу.

- Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000006 з дати отримання дозволу.

Від організованих джерел викидів №№22-24 здійснюються викиди забруднюючої речовини Неметанові леткі сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Джерела №№14, 16, 18-21 – неорганізовані. Для неорганізованих джерел викидів граничнодопустимі викиди не встановлюються відповідно до діючого законодавства. Регулювання цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди до:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жоден із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати гранично допустимі рівні викидів, вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів суб’єкт господарювання зобов’язаний внести зміни до Дозволу.

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації (далі – Департамент) анулює Дозвіл з таких підстав:

- скасування центральним (територіальним) органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, висновку щодо можливості видачі дозволу;

- наявність звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу на викиди;

- наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом.

У разі, якщо суб’єкт господарювання не дотримується умов Дозволу, Департамент зупиняє (повність або частково) дію Дозволу до виконання таких умов.

У разі невиконання умов, які встановлені у дозволі на викиди, до суб’єкту господарювання Департаментом можуть бути застосовані заходи реагування в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Призупинення господарської діяльності суб’єкта господарювання повністю або частково за рішенням суду, яке набрало законної сили, за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснюється з таких підстав:

- встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу на викиди та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл на викиди, з порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для цього.

Щороку подавати до Департаменту звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та згідно з вимогами Порядку подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року №58.

  - До технологічного процесу

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

Субʼєкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі встановленої санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства, найближчої житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2)	До обладнання та споруд

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації.

Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані.

Не допускати експлуатацію технологічного обладнання в разі розгерметизації газогонів та вентиляційного обладнання.

Не використовувати обладнання з непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.3)	До очистки газопилового потоку

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити експлуатацію ГОУ згідно з наказом Мінприроди України від 06.02.2009 №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»: ГОУ повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проєктним.

Забороняється експлуатація технологічного устаткування, оснащеного газоочисними установками (ГОУ) без їх використання, з будь-яких причин (поломки, регламентні роботи з обслуговування та ремонту, заміна фільтрувальних елементів, тощо).

Ступінь очищення газоочисного устаткування, встановленого на підприємстві, повинна забезпечувати дотримання встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин.

Газоочисне обладнання повинно проходити щорічній лабораторно-інструментальний контроль ефективності роботи, а також в наступних випадках:

- після реконструкції, капітального ремонту або довгострокової консервації;

- при зміні технологічного режиму роботи технологічного устаткування;

- при очевидному зниженні ефективності.

При перевірці ефективності роботи газоочисних установок повинні визначатися наступні параметри:

- обсяги газоповітряної суміші на вході і на виході газоочисної установки;

- величини масової витрати і концентрації забруднюючих речовин на вході і на виході газоочисної установки;

- температура на вході і на виході газоочисної установки;

- інші специфічні показники, характерні для певних типів газоочисного устаткування.

Всі виміряні показники повинні порівнюватися з проєктними даними і даними попередніх випробувань. На основі отриманих даних по випробовуванню газоочисної установки приймаються рішення щодо необхідності ремонту, вдосконалення або заміни на більш ефективну.

Необхідно систематично проводити обслуговування, технічні огляди та планові ремонти газоочисного устаткування.

Необхідно підтримувати в герметичному стані газоходи та їх мережі, які ведуть від джерел утворення забруднюючих речовин до газоочисних установок.

Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання*

Викиди, що відводяться від окремих типів обладнання, відсутні.

* Дозволені обсяги викидів з урахуванням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин.

2) Умови до виробничого контролю

Виробничий контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог статей 10, 29 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Гранично допустимі викиди в атмосферне повітря в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

- для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити відповідний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин;

- результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

- граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

- для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферне повітря, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива.

Субʼєкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до місць відбору проб для контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Для неорганізованих джерел викидів нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

На території Виробничий підрозділ вокзал станції Харків-Пасажирський філії «Вокзальна компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця» до неорганізованих стаціонарних джерел викидів відносяться:

склад піску через отвір воріт – джерело №14;

столярна дільниця через отвір дверей – джерело №16;

бункер відходів деревообробки столярної дільниці – джерело №18;

фарбувальні роботи на території вокзалу – джерело №19;

паркувальні майданчики – джерела №№20, 21.

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферне повітря та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

По всім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів. Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проводити  роботи відповідно до технологічного регламенту, на сертифікованому обладнанні у суворо відведених для цього місцях та з використанням сировини, сертифікованої в Україні.

Викиди від неорганізованих джерел за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об’єкті відсутні.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб’єкт господарювання повинен надсилати повідомлення, як по телефону, так і електронною поштою до Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) та Державної екологічної інспекції у Харківській області (далі – Інспекція) як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У повідомленні суб’єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. В повідомленні, яке надається Департаменту та Інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Звіт про зафіксовані аварії за довільною формою повинен надаватися Департаменту, як складова частина звіту щодо виконання плану природоохоронних заходів за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна за природоохоронну діяльність особа, призначена наказом по підприємству, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.